扬州泰州国际机场航站楼LED灯具及中

央空调系统自控改造设计项目招标文件

扬州泰州国际机场就机场航站楼LED灯具及中央空调系统自控改造设计项目进行自主招标，欢迎满足资格要求的投标人前来投标。为统一投标文件的编制标准，现明确如下事项：

- 招标范围：

1．项目名称：扬州泰州国际机场航站楼LED灯具及中央空调系统自控改造设计项目。

2．项目实施地址：扬州泰州国际机场

3.招标限价（含税及所有费用）： 壹拾肆万  元整。

4．项目背景：贯彻落实民航局“节能减排”工作的要求，加快推进扬州泰州国际机场“绿色机场”发展。

5．工作内容：

5.1.1调研：扬州泰州国际机场航站楼(31305㎡)、地下停车场（地下一层5431㎡）、航站区及连接线路灯LED灯具（约10km）改造和照明智慧管控系统；

5.1.2调研：扬州泰州国际机场航站楼(风机房4个）、制冷供热站中央空调系统（地源热泵系统、约克主机四台）自控改造及建设综合能源管控系统；

5.2编制改造项目设计参数（包括但不限于：设备标准规范、关键技术参数、信息通信协议、设备技术选型、平台功能设计等）、运行管理模式（运营管理模式、综合能源管控系统分析等）、费用估算，并根据审查意见修改；

5.3改造项目：方案设计、施工图设计、施工过程中设计服务等；

5.4根据业主安排参加项目验收等后续服务工作；

6．项目实施时间：签订合同后5天（日历日）内完成调研，提交初步方案供业主审查；根据审查意见14天（日历日）内完成施工图设计及设计参数。

二、投标人资质

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，遵守中国有关法律、法规，具有良好的商业信誉（提供法人或者其他组织的营业执照）。

2、具有工程设计综合甲级资质（提供资质证书原件备查）。

3、投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。投标人须保证，在本次招投标工作过程中以及合同履行期限内，招投标文件中要求其具备的相应资质条件、能力、证明文件及其他相关的资格或要求等需要始终保持有效性。

三、设计要求

1、要求客观公正地进行调查研究，研究方法科学合理，收集资料应真实有效,满足《民航建筑电气设计规范》、《建筑设计防火规范》、《建筑照明设计标准》、《供配电系统设计规范》、《建筑物防雷设计规范》、《智能建筑设计标准》、《公共建筑节能设计标准》、《公共建筑电磁兼容设计规范》等国家及地区有关建筑电气设计规范和标准；同时符合“最美中小机场”创建绿色设计相关要求。

2、按照安全性、经济性、扩展性、兼容性等为原则，保证产品选型适应性强；基础建设投资节约；系统运行能耗较低，现场维护简单易行。

四、知识产权

1、设计人从事设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人自行承担。因业主提供的设计资料导致侵权的，由业主承担责任。

2、设计人在设计成果中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在合同价格之中。

3、设计成果的知识产权归业主所有。

五、投标文件编制要求

6.1投标文件组成

1、投标函（详见附件一）

2、法定代表人授权书（详见附件二）

3、资格证明材料及辅助资料

1）表3-1投标人一般情况表

2）表3-2投入本标段人员情况表

3）表3-3投标人近两年完类似设计项目情况表

4、报价清单

5、营业执照和资质证书复印件

6、报价人认为应提交的其它材料

6.2编制要求投标文件的编制应遵循如下原则：

1、投标文件的内容和格式必须按招标文件规定编制，除另有规定者外，投标人不得修改；

2、投标文件应装订成册，不得采用活页夹。

3、投标文件印刷清晰整洁、满足评标使用需要即可。

4、投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体详见技术建议书中要求。

6.3投标价

1、投标人在报价时应充分考虑项目实施期间政策性调整、各类市场风险等因素，以及可能发生的一切费用全部计入投标报价中，结合本单位自身情况自主报价，但不得低于成本。

2、投标人报价应是招标文件所确定的项目范围内的全部工作内容的价格体现，因此投标人的报价应包括为完成本项目所需的显在的和隐含的一切费用，投标人没有报价的项目，招标人将认为有关费用已包括在其它项目之中，招标人不另行支付。

6.4投标文件的签署

1、投标文件“一正两副”，并明确标明：“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件的正本应使用不褪色的墨水书写或打印，应按照招标文件规定的格式签名、盖章，投标文件的正本的主要内容应由投标人的法定代表人或其授权代理人小签（签全名或签姓）。如为授权代理人签署投标文件，则必须附有授权书。如果投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则不需提交“授权书”。

3、投标文件的任何一页如有修改处，必须在修改处由法定代表人或其授权代理人签名。

6.5投标文件的密封与标记

1、投标人应将投标文件密封包装。

2、封面上应写明：

1）招标人：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2）招标项目：

3）投标人名称：

3、如果因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或在投递过程中遗失；或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

七、评审办法

1、评审办法：采用经评审的最低投标价法（含税及所有费用）。

2、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理。

1）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

2）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选报价方案的除外。

4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

5）投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限。

6）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

7）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的项目验收、计量、价款结算支付办法。

8）以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式报价的。

9）超过项目招标控制价上限的。

八、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

九、合同条款格式

详见附件。

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2019年 10 月 12 日

附件一：

扬州泰州国际机场航站楼LED灯具及中央空调系统自控改造设计项目

投标文件

投标人：

年      月

一、 投标书（格式）

致：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

1、经考察现场和研究     (项目名称)   招标文件和其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）          元（RMB：         元） 承担上述任务。

2、一旦我方中标，我方保证在你方要求的时间内签订合同，并合同书所规定的时间内完成任务。

3、我方同意本投标文件的有效期内本投标文件对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在此我方郑重承诺：我方将按你方的要求提供高质量的后续服务。

| 投标人：（全称）（盖章） 法定代表人或其授权代理人： （签名） | 投标人地址 | ： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 邮政编码 | ： |  |
|  | 电话 | ： |  |
|  | 传真 | ： |  |
|  | 日期 | ： | 年 月 日 |

附件二：

二、法定代表人授权书（格式）

致：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

本授权书宣告：（投标申请人）（单位法人职务）（姓名）合法地代表我单位，授权（被授权人所在单位详细名称）的（被授权人职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在  （项目名称） 项目的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件，与招标人（或业主）协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

授权代理人无再委权，特此申明。

投标人：（全称）（盖章）

授权人：（签名）

被授权的代理人：（签名）

日期：______年       月        日

三、资格证明材料及辅助资料表

表3-1投标人一般情况表

| 投标人全称 |  |
| --- | --- |
| 主要业务 |  |
| 工程设计资质等级 |  |
| 营业执照编号 |  | 成立日期 |  |
| 工程技术人员总人数 | 总人数： 人。中高级 人，中级 人，初级 人。 |
| 资产净值（万元） |  |
| 行政负责人 | 姓名： 职务： 职称： |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： |
| 联系方式 | 联系人： 地址： 邮编： 电话： 传真： E-mail： |
| 开户银行 | 户名： 开户行： 帐号： |
| 资金情况 | 固定资产： （万元）流动资产： （万元） |
| 组织机构框图： |

注：本表后附资质证书、营业执照的复印件；组织机构图附

表3-2投入本标段的人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业工作年限 | 拟在本标段中担任 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表后均附各设计人员职称、执业资格证（如果有）、学历证书复印件

表3-3投标人近年已完类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目简介 | 招标人单位 | 总投资 （万元） | 项目负责人 | 开/竣工日期 | 成果评审结论及获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、营业执照和资质证书复印件

六、报价人认为应提交的其它材料

附件:合同条款格式

江苏省建设工程设计合同

项目名称：扬州泰州国际机场航站楼LED灯具及中央空调系统自控改造设计项目

建设地点：    扬州泰州国际机场

合同编号：

设计证书等级：

发   包   人：  扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

设   计   人：

签  订 日 期：

| 江苏省住房和城乡建设厅 | 制定 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

建设工程设计合同

发包人（甲方）：　扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

设计人（乙方）：

甲方委托乙方承担扬州泰州国际机场航站楼LED灯具及中央空调系统自控改造设计项目工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

工程概况：

1. 工程名称：扬州泰州国际机场航站楼LED灯具及中央空调系统自控改造设计项目；

2. 工程地点：扬州泰州国际机场内；

- 本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》

1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.3 《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）。

1.4 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.5 项目设计委托书。

1.6 建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1 中标通知书。

2.2 甲方提供给乙方的设计要求及其它资料。

2.3 国家及地方相关的技术规范、规定与标准。

2.4设计合理使用年限为    年。

第三条 设计内容及要求

3.1设计内容

3.1.1设计方案调整阶段：

进场后提供完整的设计方案（三个方案）、设计参数及效果图  5  套报发包人确认；

3.1.2施工图设计阶段：

发包人确认设计方案后，完成全套施工图设计（8套），设计深度必须满足国家及地方关于施工图编制的要求；

如甲方委托的造价咨询公司编制的施工图预算超过设计限额，乙方应调整设计，确保概算控制预算；

3.1.3施工配合阶段

- 工程开工后，乙方应指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作；

- 协调施工过程中有关设计的问题；

- 协助甲方审查材料样板，提供招标所需的技术标准；

- 负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督；

- 负责处理现场设计变更，并免费提供设计变更图纸；

- 协助施工单位完成竣工验收资料；

- 参加分部工程验收和竣工验收；

- 工程全部验收合格视为本阶段工作结束。

3.1.4设计单位配合完成竣工图并确认。

3.2设计要求

3.2.1设计工作包括方案设计、施工图设计、施工过程中设计服务等三个阶段，乙方应完成三个阶段的全部工作。

3.2.2各阶段设计图纸必须满足现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出国内规范、规程、标准，应进行技术论证。

3.2.3所有图纸设计深度应满足国家有关设计图纸深度要求及编制施工图预算和投标最高限价的要求。

第四条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中标方案修改设计文件 | 5 | 合同签订后5个日历日内 | 含电子档 |
| 2 | 所有施工图（应满足招标要求） | 8 | 方案确认后14个日历日内提交 | 含电子档 |
| 3 | 变更设计 | 8 | 根据施工进度，原则不得影响工程施工 | 含电子档 |

第五条 合同价款及付款方式

5.1本工程设计收费经双方商定           元，金额大写           。乙方在设计成果中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在合同价格之中。

5.2 设计人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 合同签订，提交全套施工图纸（含电子档）后十日内 | 设计费的70% |  |
| 第二次付款 | 工程竣工验收合格，签署竣工验收证明书后十日内 | 设计费的30% |  |

第六条 双方责任

6.1 甲方责任

6.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，如甲方提交上述资料及文件超过规定期限乙方交付设计文件时间顺延。

6.1.2 在设计方案审批确定后，甲方变更设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需较大返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。在签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3乙方在设计成果中采用自身专利技术、专有技术的，甲方应保护乙方的知识产权。

6.1.4甲方不得要求乙方违反国家、地方有关建筑法规、标准进行设计。

6.2乙方责任

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计成果，并对其负责。

6.2.2乙方按本合同第四条和第六条规定的内容、进度及份数向甲方交付资料及设计成果。

6.2.3乙方设计不得侵犯第三人知识产权，否则应对因乙方侵权造成的一切甲方损失承担赔偿责任。

乙方应对甲方提交资料保密，应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。本合同的设计成果的知识产权归甲方所有，未经甲方同意，乙方不得擅自修改本合同设计成果或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方提出索赔。

6.2.4 本合同中的专业设计内容如须由乙方委托有资质的设计单位设计，应提交专业设计单位资料给甲方，并经得甲方同意。

6.2.5乙方负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题。

6.2.6乙方需根据工程的实际进展情况，派  /  名设计代表驻施工现场服务，所需的费用包括在合同设计费中。

第七条 违约责任

7.1解约责任：合同生效后，甲方要求终止或解除合同（包括甲方上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建），乙方未开始设计工作的，乙方不退还甲方已付的设计费，已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费；乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还第1次设计付费。

7.2超时交图：由于乙方自身原因，延误了按合同第六条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，扣减设计费 1000元。变更未按规定按时出图的，每延误一天扣减设计费800元。

7.3设计质量：乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，根据设计错误的性质、程度和造成的实际损失按下列方法进行赔偿：

7.3.1如因设计错误造成甲方实际经济损失（如返工、材料报废等），经甲方、施工单位、乙方、监理单位四方确认，乙方赔偿实际增加费用的10%，乙方如有异议可向建设主管部门投诉。

7.3.2经甲方、施工单位、乙方、监理单位四方确认，设计图纸中出现设计错漏项，但未造成甲方实际的经济损失，建筑工程单项变更超过中标价的5％或10万以上按增加部分预算的3%扣减。

7.3.3按以上7.4.1款和7.4.2款，如有发生赔偿，赔偿款项在最近一次付款中扣除。

7.3.4 因设计原因发生工程质量事故，造成经济损失，由建设行政主管部门裁定，设计单位承担事故责任，并按损失程度全额支付赔偿金，同时无偿提供善后服务。

7.3.5未能提供设计服务：

乙方主要设计人员或工地代表必须按工程进度到现场服务，如换人必须经甲方同意。如设计人员或工地代表不履行服务约定，甲方可书面通知乙方要求纠正，情况严重的，甲方视情况扣减设计费，或者通报建设主管部门。

第八条 其他

8.1    无    专业设计另由专业公司配合设计，该部分设计费由乙方负责。

8.2乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自费向有关出版部门购买。甲方要求乙方提供超过本合同第六条规定及《工程设计收费标准》规定份数以外的资料及文件份数的，乙方另收工本费。如有采用乙方内部标准图的，乙方应免费提供标准图集。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的设计人员配合加工定货时，所需要费用由甲方承担。

8.4 本合同乙方设计人员须与投标文件中保持一致，若有调整须征得甲方书面同意。合同生效后，设计单位应每月1日向甲方提供月报一份，月报应反映乙方设计人员情况，工程的设计质量，进度等问题。

8.5甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

第十一条 本项目采用乙方所有知识产权如下：                。

第十二条 甲乙双方如有争议不能协商解决的，双方应向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十三条  本合同自甲乙双方签字盖章后生效。招标人对第1年试用期内的服务情况进行综合评估，达到招标人要求的，则经招标人书面确认，合同顺延1年；如招标人未进行书面确认，则合同自生效日起1年后自然终止。

本合同一式  捌 份，甲方 肆 份，乙方 肆  份。

甲方名称：                              乙方名称：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

住    所：                              住    所：

邮政编码：                              邮政编码：

电    话：                              电    话：

传    真：                              传    真：

开户银行：                              开户银行：

帐户名称：                              帐户名称：

廉政告知书

为加强扬州泰州国际机场党风廉政建设，强化监督制约，贵单位在与扬州泰州国际机场进行业务联系时

必须遵守如下廉政纪律：

一、不得以任何形式向扬州泰州国际机场工作人员赠送或承诺赠送礼品、礼金、有价证券及其他支付凭证。

二、不得为扬州泰州国际机场工作人员报销应由个人支付的任何费用。

三、不得为或者承诺为扬州泰州国际机场工作人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

四、不得为机场工作人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

五、不得为扬州泰州国际机场工作人员及其亲友提供交通工具、通讯工具及高档办公用品等。

六、不得通过非正常途径打探、获取扬州泰州国际机场招、投标，物资采购、工程建设计划等

未公开信息。

如有违反上述规定的，扬州泰州国际机场将立即终止与贵单位的业务联系，并有权禁止贵单位参与扬州泰州国际机场任何业务联系。任何单位及个人均有权举报，我们将对举报内容严格保密。

廉政合同

项目名称：

项目单位：                           （以下称委托人）

中标单位：                           （以下称服务人)

根据国家有关法律法规以及中纪委、江苏省纪委党风廉政建设有关规定，为做好合同项目的廉政建设，预防和制止违纪违法行为，保证资金安全和有效使用，经双方协商一致，订立本合同。

一、委托人工作人员不得参加服务人的宴请、健身、娱乐等高消费活动；不得索取和接受服务人赠送的礼品、礼金、贵重物品和各种有价证券、信用卡及其他支付凭证；不得索取和接受服务人任何好处费及项目回扣；不得向服务人报销应由委托人支付的任何费用；不得借用、租用服务人的交通工具、通讯工具等；不得参加服务人组织的有可能影响公正履行合同的任何祝贺庆典活动。

二、委托人工作人员的配偶、子女及亲属，不得承包或从事与项目有关的材料供应、工程分包、工程监理、工程装璜和装修、组织提供劳务等活动；不得向服务人推荐分包单位；不得要求服务人购买合同规定外的材料和设备。

三、委托人工作人员如有违反第一、二两条规定，经服务人或其他线索检举，被纪检监察组织核实认定的，按照管理权限，依据有关规定给予（索贿方单位或个人）党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

四、服务人不得以任何形式邀请委托人人员、中介方人员，吃、玩或赠送礼品、礼金、各种有价证券、信用卡及其他支付凭证或贵重物品；服务人不得以咨询费、劳务费等名义支付委托人人员、中介方人员回扣或变相回扣；不得为委托人、中介方报销应由单位或个人承担的任何费用。

五、服务人如有违反第四条规定的，由有关行政主管部门对服务人给予扣减应付合同金额的3%-5%。

六、服务人在项目实施过程中贿赂委托人人员，被相关纪检监察组织或司法机关立案查处的，委托人有权立即中止项目合同，由此给委托人所造成的损失以及发生的一切费用均由服务人承担。

七、凡是未按规定签订《廉政合同》，属工程建设项目的不得办理工程建设项目施工许可证等相关手续，不得擅自同意或者进行施工（勘察、设计、监理），属非工程建设项目的一律不得组织实施。违者将由纪检监察组织根据管理权限追究党纪政纪责任，由有关行政主管部门依照有关法律法规进行处罚。

八、委托人和服务人双方单位应严格履行本合同规定内容，发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为倾向时，应及时给予提醒和纠正。双方上级主管部门、纪检监察组织有权对本合同签订、执行情况进行定期不定期的检查。

九、本合同为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。

十、本合同自双方签字并经纪检监察组织监证后立即生效。

十一、本合同一式三份：委托人和服务人双方各一份，有关纪检监察组织一份。

委托人单位（公章）：             服务人单位：（公章）

委托人单位法定代表人 ：         服务人单位法定代表人：

（或授权委托人）：               （或授权委托人）:

地址：                          地址：

电话：                          电话：

年   月   日                    年   月   日