扬州泰州国际机场灭火器采购项目招标文件

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司采用自主招标方式采购和回收干粉灭火器一批，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

**一、项目内容**

1、招标内容：干粉灭火器新购、老旧干粉灭火器回收。

2、控制价6.5万元（含税），中标后，招标人有权根据实际需要调准数量，上下浮动不超过±10％，中标人应无条件满足。

3、供货期：合同签订之日起5日历日内。

**二、合格投标人资格要求**

1、投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，注册资金须不得低于人民币10万元整且本次采购内容在其营业执照的经营范围内。（提供营业执照复印件并加盖公章）。

2、营业执照的经营范围需包括：灭火器的生产或销售资质。

3、从事消防器材、消防设备代理销售的单位参与投标时，必须持有正规消防器材生产厂家的委托授权书。（提供授权书复印件并加盖公章）。

4、需提供消防产品合格评定中心签发的3C中国国家强制性产品认证证书和国家消防装备质量监督检验中心检验报告，具体部分详见采购清单及产品技术要求。

5、本项目不接受联合体投标。

**三、设备/物资清单及技术要求**

详见附件一

**四、投标人要求**

1.投标人应现场勘测。

2.投标人应提供该项目的总报价、项目进度安排、材料供货周期等内容。

3.投标人应严格按照项目内容及要求进行报价。项目实施后各项技术标准必须达到或超出招标方提出的要求，否则将视为废标，如对招标人造成经济、设备等损失的，还需进行赔偿。

**五、报价要求**

（税后）总价=（税后）新购灭火器总价 -（税后）回收灭火器总价。

**六、现场勘测**

1、现场勘测时间：2020年5月9日15:00-16:00

2、如投标人未按时现场勘测，则视为已充分了解项目需求。

3、现场勘查联系人：高工 联系电话：18936269193

**七、评标方法**

1.评审办法：综合评估法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | | 评分要求 | 得分 |
| 1 | 新购灭火器价格（70分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×100×70％ |  |
| 2 | 回收灭火器价格（10分） | 采用高价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（投标报价/评标基准价）×100×10％ |  |
| 3 | 综合实力(20分) | 根据投标人2018年1月1日以来的同类项目业绩评分，每有1个合同金额5万元（含）以上业绩得4分，满分20分（合同原件备查）。 |  |
| 合计 |  |  |  |

2.投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人移交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）未满足招标文件技术要求中任意一条条款的。

（6）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（7）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（8）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（9）超过项目招标限价的（如有）。

**八、中标及合同授予**

1.确定中标人后，招标人以电话通知方式或书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

2.中标单位如在项目实施时，违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求的，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

3.招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权取消该投标人的中标资格并没收投标保证金及合同履约保证金（如有），且该投标人将被列入不诚信单位名单。

4.非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单。

5.被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

**九、合同条款格式**

详见附件二

**十、投标文件的递交**

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

5.投标确认函递交方式：（1）现场递交；（2）扫描件发送至[923521404@qq.com邮箱；（3）邮政或顺丰邮寄（以快递签收日期为准，快递风险自行承担），开标前将投标文件递交至扬州泰州国际机场应急救援部，开标约定时间之后递交视为无效。](mailto:（1）엌???；（2）え???퉥넘732206981@qq.com?甁；（3）?쓎?옆???（쨔???씭??삞즘），????焉?울???넘뙉?????，??첍?隸?죙???쇳삞?삻。)

6.联系人：高工，联系电话：18936269193

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

2020年5月6日

**附件一：设备/ 物资清单、报价及技术要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扬州泰州国际机场灭火器采购项目  单位: 万元 | | | | |
| 灭火器名称 | 规格型号  品牌 | 项目内容 | 数 量 | 备注 |
| 干粉灭火器 | 2kgABC | 新购更新 | 60具 | 需要3C和国家消防装备质量监督检验中心检验报告 |
| 干粉灭火器 | 5kgABC | 新购更新 | 860具 | 需要3C和国家消防装备质量监督检验中心检验报告 |
| 干粉灭火器 | 8kgABC | 新购更新 | 40具 | 需要3C和国家消防装备质量监督检验中心检验报告 |
| 推车式灭火器 | 50kgABC | 新购更新 | 8台 | 需要3C和国家消防装备质量监督检验中心检验报告 |
| 干粉灭火器 | 2kgABC | 旧灭火器回收 | 30具 |  |
| 干粉灭火器 | 5kgABC | 旧灭火器回收 | 778具 |  |
| 干粉灭火器 | 8kgABC | 旧灭火器回收 | 30具 |  |

注：本表数量为招标人预计使用数量，仅作为评标及合同签订之用。招标人有权根据需要调整数量，并按实际数量结算，中标人应无条件满足。投标基数价格为上述产品每具/台灭火器单价，单价累加为标书参考价。

1、概述：

本技术规范只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，中标人有责任对设备的技术规范、标准的符合性负责。该规范是招标文件的一部分，包括设备的规格、条款和资料。投标人须根据各自的技术和商务优势进行投标。在投标之前投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人质询。中标人需按本技术规范的要求完成拟购设备的设计、制造、运输、装卸、指导、安装、调试、培训及履行售后服务等工作。按工作顺序提交所需的资料，所有资料必须符合本技术规范的要求，无论其是否被明细列在合同文件中。中标人提供的货物必须是全新，且符合国家产品制造标准的产品，消防特殊产品还应具有通过国家消防器材质量监督检验中心检验报告。并随机附备品备件及清单、合格证、使用维护说明书等资料。

2、灭火器新购要求：

（1）投标人所提供的灭火器质量必须符合国家强制性标准《GB4351.1—2005手提式灭火器第一部分：性能和结构要求》；

（2）投标人所提供的灭火器各项技术参数，必须具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告。即：筒体水压试验、筒体壁厚测量、筒体爆破强度和筒体压偏试验必须全部检验合格；

（3）手提式ABC干粉灭火器和推车式ABC干粉灭火器瓶体内所充装使用的ABC干粉灭火剂，必须符合国家强制性标准《GB4066—2017》中规定的性能要求；

投标人必须提供国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检验报告。ABC干粉灭火剂组分含量不少于90%（即，磷酸二氢铵含量为75%，硫酸铵含量为15%）。干粉灭火剂的颜色、松密度、抗结块性、耐低温性、电绝缘性、喷射性能和灭火试验效能等技术参数必须为检验合格。

（4）投标人所提供的新购灭火器生产日期，必须为2020年3月份以后生产出厂的，否则，不予接收；

3、手提式ABC干粉灭火器淘汰更新要求：

（1）由于我公司采用淘汰更新的方式实施本次灭火器的新购更换项目，所淘汰报废的灭火器由中标单位进行统一的回收处理。

（2）中标单位回收灭火器中所支出的费用，抵扣项目总价。

（3）中标单位应根据淘汰更新灭火器具体数量支付相应的回收费用，并出具灭火器回收报废处理情况说明。

4、新购和回收灭火器要求：

中标单位应安排人员将所提供的新购灭火器和回收的旧灭火器，更换至我公司指定位置，因此所产生的人工费、餐饮费用纳入项目总价。

**附件二：合同条款方式**

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》之规定，本着友好合作、协商一致的原则，由买方同意购入、卖方同意出售以下设备/物资及服务事宜达成如下合同：

1. **产品名称、规格型号、数量、价格：**

单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 品牌型号及主要参数 | 数量 | 不含税单价 | 不含税总价 |
| 灭火器购置 | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 旧灭火器回收抵扣价 | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |
| 不含税总报价 | | | |  | |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） | | | |  | |
| 含税总报价 | | | |  | |

1. **质量要求、技术标准、供方质量负责的条件和期限：**

1.上述产品符合生产厂家出厂质量标准要求，且必须为原厂正品，有原厂合格证及序列号（如有）：具体技术标准及参数以买方招标文件为准。

2.产品免费质保期≥12个月，从到货验收合格之日算起。

**三、交（提）货时间、地点：**

在合同有效期内，卖方收到买方采购需求5日内向买方提供上述产品并按买方要求放置到位；交货地点为扬州泰州国际机场。

**四、运输费用负担：**

费用由卖方承担

1. **验收标准、方法及提出异议期限：**

卖方向买方送交每个批次设备/物资时，需提供产品的合格证、保修卡等相关配套资料，并按本合同第二款规定的要求及标准验收，我方将采取现场抽检2具手提式灭火器试用的方式以测试灭火器的性能质量，所测试过的2具灭火器由卖方免费补充；以上产品经检验如有质量问题，买方可在一周内提出异议，卖方免费进行退换。

**六、付款方式：**

合同签订后，第1次付款：设备/物资运抵交货地点、安装调试完成（如有）并验收合格，且买方已收到卖方提供的全额增值税专用发票后，买方向卖方电汇支付合同总价95％的货款。第2次付款，质保期满，所有货物无质量问题，买卖双方共同验收合格后，买方向卖方付清合同总价5％的余款（无息）。

**七、违约责任与争议处理：**

1.本合同一经签订，任何一方均无权擅自终止合同（不可抗自然因素及合同约定情形除外），擅自终止方负全部责任。

2.卖方逾期交货的时间按周为单位计算，每一周逾期交货，卖方应向买方支付合同款的千分之三违约金，卖方超过约定期一月未交货，买方有权终止合同，卖方赔偿买方由此造成的损失；买方逾期付款的时间按周为单位计算，每一周逾期付款，买方应向卖方支付合同款的千分之三违约金。

3.如买方发现卖方提供的所有设备/物资不是原厂产品，卖方必须无条件更换正品并接受买方的退货，买方有权终止合同，由此造成的直接损失由卖方承担，并且卖方赔偿买方20％合同款。

**八、合同争议的解决：**

双方友好协商，如协商不成可诉至买方当地人民法院。

1. **售后服务：**

卖方应对本项目提供质量保证，必须提供24小时电话报修服务，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损，卖方须在接到报修通知后3小时内到达买方现场，并立即进行免费更换。

**十、其它约定事项：**

1.本合同有效期为合同签字之日起1年内。

2.合同中产品数量为概数，实际采购数量以买方书面通知为准，采购单价不变，总采购金额不超合同价的±10％。

3.如生产厂家停止生产投标产品型号，卖方应及时书面通知买方，经买方确认后，提供型号、配置不低于原型号的投标产品。

4.合同总价中，包含设备/物资、随机辅件、运杂、保险、安装调试、培训费、税金等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

5.买方招标文件、卖方投标文件作为合同附件，具有同等法律效力。

6.本协议一式陆份，中文制作，买方执肆份，卖方执贰份。

买方：扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司 卖方：

（盖章） （盖章）

代表： 代表：

日期： 日期：

**附件三：投标文件组成**

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、法定代表人授权书（格式附后）

四、合格投标人资格证明文件（包括但不限于招标文件第二条内容）

五、投标人认为应提交的其它材料

六、对招标文件所提出的产品检验要求作出解释说明

**一、投标函（格式）**

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

\_\_\_\_\_\_\_\_（投标人全称）\_\_\_\_\_\_\_\_授权\_\_\_\_\_\_(全权代表姓名、职务）\_\_\_\_\_\_为全权代表，参加贵方组织的\_\_\_\_\_(项目名称）\_\_\_\_\_\_的有关活动，为此：

1.提供投标文件规定的全部投标文件（正本\_\_\_份，副本\_\_\_份）。

2.提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）\_\_\_\_\_\_\_元（RMB\_\_\_\_\_）(详见报价清单）。

3.投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

4.投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出的质疑及/或争议的权利。

5.愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

6.我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

7.我方承诺：投标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8.我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

9.我方承诺：从中标通知书发出/合同签订之日起\_\_\_\_日历日内完成供货工作。

10.我方承诺：本项目质保期\_\_\_个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

11.与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;邮件地址\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人代表（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**二、报价清单（格式）**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | | 型号及配置参数 | 数量 | 不含税  单价（元） | 不含税  总价（元） |
| 1 |  | |  |  |  |  |
| 2 |  | |  |  |  |  |
| 3 |  | |  |  |  |  |
| 不含税总报价（1＋……） | | | | |  | |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） | | | | |  | |
| 含税总报价 | | | | |  | |
| 供货期 | |  | | 质保期 |  | |

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到扬州泰州国际机场运保费、安装调试费、培训费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

3.含税总报价为评标依据。

投标人授权代表签字: 投标人全称（盖章）：

**三、法定代表人授权书（格式）**

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。