# 扬州泰州国际机场UPS蓄电池采购项目招标文件

扬州泰州国际机场采用自主招标方式采购UPS蓄电池一批，现邀请有意向且满足基本资质要求的投标人参加，为统一投标文件的编制标准，明确如下事项：

一、项目内容

- 招标内容：UPS蓄电池一批。

- 中标后，招标人有权根据实际需要调整数量，中标人应无条件满足。

- 供货期：合同签订之日起  20 日历日内。

- 新电池采购限价（含税及所有费用）：18 万元。更换后旧蓄电池组由中标方按新电池采购总价格不低于25%负责回收。

二、合格投标人资格要求

1.投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，营业执照经营范围包含投标内容。（提供营业执照复印件并加盖公章）

2、提供2018年以来10万元以上的UPS蓄电池销售业绩不少于1笔。（提供业绩合同及发票复印件，并加盖公章，二者缺一不可）

3、法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司与全资子公司/由其控股的子公司，不得同时参与本项目。

4、不接受联合体投标。

三、设备/物资清单及技术要求

详见附件一

四、评标方法

- 评审办法：经评审的最低投标价法（含税率及所有费用）。投标文件有下述情形之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标文件处理：

（1）不满足合格投标人资格要求的。

（2）投标文件中的报价函等未加盖投标人的公章的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交多份内容不同的投标文件，或对同一项目报有两个或多个报价的。

（5）改变招标文件提供的设备/物资清单中的计量单位、数量的。

（6）未满足招标文件技术要求中*号条款的。

（7）未完全响应招标文件合同条款格式内容的。

（8）不同投标人的投标文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况。

（9）经评审委员会认定投标人的报价低于成本价的。

（10）超过项目招标限价的（新电池采购总价格高于18万元，更换后蓄电池由中标方按新电池采购总价格低于25%回收,一项都不能符合)。

（11）投标人为招标人内部员工参股、投资的有控制权的单位。

五、中标及合同授予

- 确定中标人后，招标人以书面方式通知中标人，并签订具体的采购合同，未接到中标通知的单位视为不中标，招标人没有义务解释不中标原因。

- 中标单位如在项目实施时, 违反了国家法律法规或严重违反招标方公司相关规定，以及产品、服务质量差，不符合招标方要求，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并没收全部履约保证金（如有）。招标方可通知第二候选单位中标。

- 招标人一旦发现投标人的投标文件中资质证明等材料文件造假，有权没收投标保证金及合同履约保证金（如有）。

- 非招标人原因中标人拒签合同或中标人严重违约的，该中标人将被列入不诚信单位名单，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

- 被列入不诚信单位名单的单位，招标人有权拒绝该单位之后其它项目的投标。

- 中标单位如在项目实施时，隐瞒其为内部员工参股、投资有控制权的企业的事实，招标人可终止合同，取消该单位中标人资格，并赔偿招标人由此造成的损失。

- 中标单位与该项目其他投标单位：负责人为同一人的，或存在控股、管理关系的，一经查实，招标人将取消中标单位的中标资格，将该中标单位及关联投标单位列入不诚信单位名单，同时有权拒绝上述单位其它之后项目的投标。

六、合同条款格式

详见附件二

七、投标文件的递交

1.投标文件组成：详见附件三

2.投标文件一式三份（正本一份、副本二份），并明确标明“正本”和“副本”，正、副本如有不同之处，以正本为准。密封后加盖公章，否则无效。

3.投标人在收到招标文件后，若需答疑，应以书面形式在投标文件的截止时间3天前向招标人提出。

4.开标前须将投标文件按通知要求递交至指定开标地点，开标约定时间之后递交无效。

5.联系人：李工    联系电话：86100268

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司

年   月   日

附件一：设备/物资清单及技术要求

1.采购清单：UPS设备蓄电池组清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 安装 位置 | 蓄电池 型 号 | 蓄电池 容 量 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德UPS APC | Smart-UPS RC 10K SRC10000UXICH | 2台 | 国际一楼边检 | LC-P12100SN | 12V100Ah | 40节 |
| 2 | 科士达UPS | YDC9320-20KVA | 3台 | 边检大楼机房 | 6-FM-100 | 12V100Ah | 96节 |
| 3 | 创流UPS | TW-40KVA | 2台 | 边检大楼机房 | SH80-12 | 12V80Ah | 40节 |
| 4 | 台达UPS | EH-20KVA | 1台 | 航站楼海关机房 | 12V100Ah | 12V100Ah | 40节 |
| 5 | 山特EPS | C10KS | 1台 | 海关东二楼 | C12-65 | 12V65Ah | 32节 |
| 6 | USA0K | 10-30KVA | 4台 | 海关东二楼 | DF65-12 | 12V65Ah | 30节 |
| 7 | USA0K | 10-30KVA | 4台 | 海关西一楼 | DF65-12 | 12V65Ah | 30节 |

扬州泰州国际机场UPS、EPS及直流屏蓄电池清单

2.本次招标蓄电池组含运输费、安装费、辅材费、调试费、增值税。

说明：投标人必须保证所投产品为2021年7月后出厂、全新且未使用过的产品（中标人提供投标产品的同时，须提供该批次产品制造厂家的出厂证明原件及国家认可的相关质量检测报告或国际认证证书，投标人还需提供产品生产厂格式说明书或样本宣传册。产品无制造厂家的出厂证明原件及国家认可的质量检测报告或国际认证证书一律作退货处理），免费质保期≥36个月。旧电池回收价由中标人按新电池采购总价格不低于25%负责回收。

3.品牌要求：不限品牌。

附件二：合同条款格式

买卖双方根据《中华人民共和国合同法》之规定，本着友好合作、协商一致的原则，由买方同意购入、卖方同意出售以下设备/物资及服务事宜达成如下合同：

- 产品名称、规格型号、数量、价格：                         单位：元（人民币）

| 序号 | 品名 | 型号及配置参数 | 数量 | 不含税 单价（元） | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 新电池投标报价 |  |
| 旧电池回收报价为新电池报价的___% |  |
| 最终不含税总报价=新电池报价-旧电池回收价 |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |
| 最终含税总报价 |  |
| 供货期 |  | 质保期 | ≥36个月 |

二、质量要求、技术标准、供方质量负责的条件和期限：

1.上述产品符合生产厂家出厂质量标准要求，且必须为原厂正品，有原厂合格证或生产厂出厂检测报告及序列号（如有）；具体技术标准及参数以买方招标文件为准。

2.产品免费质保期_____，从验收合格之日起算。

三、交(提)货时间、地点：

在合同有效期内，买方提供采购需求给卖方，卖方于收到买方采购需求 20日内向买方提供上述产品；

交货地点：扬州泰州国际机场。

四、运输费用负担：

费用由卖方承担。

五、验收标准、方法及提出异议期限：

卖方向买方送交产品，需提供产品的合格证或生产厂出厂检测报告、保修卡等相关配套资料，并按本合同第二款规定的要求及标准验收；以上产品经检验如有质量问题，买方可在一周内提出异议，卖方免费进行退换。

六、付款方式：

合同总价________(已减去回收费用）。合同签订生效且全部货物运抵指定交货地点、安装验收合格后、买方收到卖方提供的全额增值税专用发票后20天日内买方向卖方支付95%货款，暂扣5%质保金，待三年质保期满后支付（无息）。

七、违约责任与争议处理：

1.本合同一经签订，任何一方均无权擅自终止合同（不可抗自然因素及合同约定情形除外），擅自终止方负全部责任。

2.卖方逾期交货的时间按周为单位计算，每一周逾期交货，卖方应向买方支付合同款的千分之三违约金，卖方超过约定期一月未交货，买方有权终止合同，卖方赔偿买方由此造成的损失；买方逾期付款的时间按周为单位计算，每一周逾期付款，买方应向卖方支付合同款的千分之三违约金。

3.如买方发现卖方提供的所有设备/物资不是原厂正品，卖方必须无条件更换正品并接受买方的退货，买方有权终止合同，由此造成的直接损失由卖方承担，并且卖方赔偿买方20％合同款。

八、合同争议的解决：

双方友好协商，如协商不成可诉至买方当地人民法院。

九、售后服务：

1.卖方应对本项目提供质量保证，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损，必须进场免费更换和维修。

2.质保期内有质量问题，卖方须在接到报修通知后24小时内到达买方现场，并立即进行免费连续维修，直到排除故障，恢复正常使用。

十、其它约定事项：

1.合同中产品数量为概数，实际采购数量以买方书面通知为准，采购单价不变。

2.如生产厂家停止生产投标产品型号，卖方应及时书面通知买方，经买方确认后，提供型号、配置不低于原型号的投标产品。

3.合同总价中，包含设备/物资、随机辅件、运杂、保险、安装调试、培训费、税金等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

4.买方招标文件、卖方投标文件作为合同附件，具有同等法律效力。

5.本协议一式伍份，中文制作，买方执肆份，卖方执壹份。

(以下无正文）

买方：                                       卖方：

（盖章）                                     （盖章）

代表：                                       代表：

日期：                                       日期：

附件三：投标文件组成

一、投标函（格式附后）

二、报价清单（格式附后）

三、合格投标人资格证明文件

四、投标人认为应提交的其它材料

一、投标函（格式）

扬州泰州国际机场投资建设有限责任公司：

（投标人全称）授权           （全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方组织的            （项目名称）的有关活动，为此：

- 提供投标文件规定的全部投标文件（正本   份，副本   份）。

- 提供按招标文件要求的货物的报价为人民币（大写）     元（RMB:    ）（详见报价清单）。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对招标文件提出质疑及/或争议的权利。

- 愿意向贵方提供任何与该项投标文件有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标文件或收到的任何投标文件。

- 我方授权贵方查询或调查我们递交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

- 我方承诺：招标人在其本国使用我方提供的货物时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用我方提供的货物而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

- 我方承诺：现阶段国家没有标准的产品，在国家标准出台后我方将必须根据招标人要求无偿升级。

- 我方承诺：从中标通知书发出/合同签订之日起     日历日内完成供货工作。

- 我方承诺：本项目质保期_____个月，质保期内非人为损坏所发生的故障或破损免费更换和维修。

- 与本投标文件有关的一切往来联系电话（手机）：          ；邮件地址：        。

投标人名称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

二、报价清单（格式）

项目名称：

| 序号 | 品名 | 型号及配置参数 | 数量 | 不含税 单价（元） | 不含税 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 新电池投标报价 |  |
| 旧电池回收报价为新电池报价的___% |  |
| 最终不含税总报价=新电池报价-旧电池回收价 |  |
| 增值税税率（付款前须提供增值税专用发票） |  |
| 最终含税总报价 |  |
| 供货期 |  | 质保期 | ≥36个月 |

注：1.总报价包含设备/物资、随机附件、到扬泰机场运保费、安装调试费、培训费等相关费用及投标人认为需要的其它费用。

2.型号及配置参数需完全满足招标文件要求，否则可能被作废标处理。

3.最终含税总报价为评标依据；含税总报价为签订合同的金额。

投标人授权代表签字                         投标人全称（盖章）

三、法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于[国家或地区的名称]的[公司名称]的在下面签字的[法定代表人姓名、职务]代表本公司授权[单位名称]的在下面签字的[被授权人的姓名、职务]为本公司的合法代理人，就[项目名称]参与投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于[]年[]月[]日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）

法定代表人签字

被授权人签字

注：投标人非法定代表人签署文件，须提供授权书。

日期：